## Záradék
Záradék
Építés helye:
RAVATALOZÓ Tápiószele hrsz.:1693/3
Építtettő:
TÁPIÓSZELE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 1134827.1 | 590285.24
1.1. Anyag és munkadíj összesen |  | 1725112.34
1.2. Anyagigazgatás, tartalékkeret | 3% | 51753.3702 | 1776865.7102
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 1776866
2.2 ÁFA | 27% | 479754
3. Összesen bruttó |  | 2256620
Dátum: 2018.03.27.
Aláírás

## Összesítés
Munkanem összesítő
Építés helye:
RAVATALOZÓ Tápiószele hrsz.:1693/3
Építtettő:
TÁPIÓSZELE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.
| Munkanem megnevezése | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag + Díj összesen
1 | Hőellátás | 152409.6 | 76204.8 | 228614.4
2 | Vízellátás, csatornázás | 905441.5 | 439996.44 | 1345437.94
3 | Szellőzés | 52976 | 15684 | 68660
4 | Egyéb | 24000 | 58400 | 82400
| Összesen: | 1134827.1 | 590285.24 | 1725112.34

## Megjegyzések
Megjegyzések
1 | Az ajánlatadónak az exel tábla paraméterezésének helyességét elleőríznie kell
2 | A kivitelező az általa esetleg szükségesnek ítélt kiegészítéseket az ajánlat adás során az ajánlati árban vegye figyelembe és teljes körű, rendeltetésszerű használatra alkalmas, komplett működő rendszerre és annak beüzemelésére, betanítására vonatkozó árajánlatot adjon.
3 | A kivitelező csak a szükséges megfelelőségi igazolással (79/1997 IKIM rendelet) rendelkező anyagokat berendezéseket, készülékeket építhet be a kivitelezés során.
4 | Az árképzésnél az összes szükséges szerelési és segédanyagot, a szereléshez szükséges munkát figyelembe kell venni.
A költségvetés kiírás nem tartalmazza:
víz és csatorna közműbekötésének díját, költségét (Megrendelőnek kell a szolgáltatótól megrendelnie)
vízmérőa akna építési költségét
elektromos szerelési munákat
építőmsteri munkákat (pl.: aljzatbontás, falbontás, tetőátvezetők, stb.)
festő- és mázoló munkákat

## 1 Hőellátás
No | Megnevezés | M | E | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
2 | NOBO NFC2N elektormos fűtőpanel, 250W | 1 | db | 32598 | 16299 | 32598 | 16299
3 | NOBO NFC5N elektormos fűtőpanel, 500W | 2 | db | 35433.6 | 17716.8 | 70867.2 | 35433.6
4 | NOBO NFC15N elektormos fűtőpanel, 1500W | 1 | db | 48944.4 | 24472.2 | 48944.4 | 24472.2
| Összesen |  |  |  |  | 152409.6 | 76204.8

## 2. Vízellátás, csatornázás
No | Megnevezés | M | E | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | mosdó rögzítéssel falra szerelve Alföldi Bázis, 55x45 cm | 3 | db | 15306 | 4740 | 45918 | 14220
2 | mosdó mozgáskorlátozottak része, 68x56 cm | 1 | db | 21424 | 4740 | 21424 | 4740
3 | WC csésze mozgáskorlátozott felhasználók részére, magasított, padlón álló kivitelben, alsó kifolyással, mélyöblítésű, kivágással, WC ülőkével, rögzítő és bekötő elemmekkel | 1 | db | 72493.3 | 8595 | 72493.3 | 8595
4 | HL mosdószifon, fehér, műanyag, NÁ32 | 4 | db | 2584 | 2250 | 10336 | 9000
5 | fix kapaszkadó mozgáskorlátozottak részére, fehér, 60 cm | 1 | db | 12875 | 1500 | 12875 | 1500
6 | Felhajtható kapaszkadó mozgáskorlátozottak részére, fehér 60 cm | 1 | db | 15708 | 1500 | 15708 | 1500
7 | Falon kívüli WC tartály öblítés/stop funkcióval, bekötő és rögzítő elemekkel, felszerelve Geberit Fontana AP112, állítható vízmennyiség: 6-9 L | 2 | db | 13945.2 | 1200 | 27890.4 | 2400
8 | WC papír tartó felszerelve | 2 | db | 1790 | 1500 | 3580 | 3000
9 | WC kefe | 2 | db | 3063.6 | 1000 | 6127.2 | 2000
10 | kendőtartó | 4 | db | 4140 | 1500 | 16560 | 6000
11 | folyékony szappanadagoló felszerelve | 4 | db | 3540 | 600 | 14160 | 2400
12 | papírtörlő adagoló felszerelve | 4 | db | 4730 | 600 | 18920 | 2400
13 | mosdó csaptelep, egykaros, Kludi | 3 | db | 47090 | 4680 | 141270 | 14040
14 | mosdó csaptelep mozgáskorlátozottak részére, egykaros, Kludi | 1 | db | 63860 | 4680 | 63860 | 4680
15 | Ariston AN RS 10 elektromos vízmelegítő biztonsági szeleppel | 1 | db | 19668 | 8520 | 19668 | 8520
16 | Ariston AN RS 30 elektromos vízmelegítő biztonsági szeleppel | 1 | db | 25068 | 9900 | 25068 | 9900
17 | sarokszelep, 1/2"-3/8" | 10 | db | 1771 | 1500 | 17710 | 15000
18 | biztonsági szelep, 1/2", 6 bar | 2 | db | 1533 | 1530 | 3066 | 3060
19 | töltő-ürítő, 1/2" | 1 | db | 3113 | 570 | 3113 | 570
20 | vízfőcsap, 3/4" | 1 | db | 10402 | 7590 | 10402 | 7590
21 | Honeywell FF06 vízszűrő, 3/4" | 1 | db | 11077.2 | 1800 | 11077.2 | 1800
22 | gömbcsap, 3/4", hollandival | 2 | db | 2756 | 1680 | 5512 | 3360
23 | vízmérő hely kiépítéss vízmérővel, locsoló víz (aknába telepítve) | 1 | klt | 35503 | 8070 | 35503 | 8070
24 | kerticsap kialakítása vízmérő akna mellett 3/4" horganyzott acélból kerticsappal | 1 | db | 16034 | 5280 | 16034 | 5280
25 | KPE cső idomokkal, NÁ20 | 25 | m | 338.4 | 497.2 | 8460 | 12430
26 | rézcső idomokkal, 22x1 mm | 1 | m | 2544 | 792 | 2544 | 792
27 | hőszigetelés 22 mm csőre | 1 | m | 576 | 300 | 576 | 300
28 | Vékonyfalú installációs vörösrézcső fűtési célokra, kapilláris forrasztásos kötésekkel, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt 18x1,0 mm |  | m | 2301 | 792 | 0 | 0
29 | ötrétegű cső hőszigeteléssel, présidomokkal, rögzítőelemekkel, 16x2 mm | 11 | m | 862 | 792 | 9482 | 8712
30 | ötrétegű cső hőszigeteléssel, présidomokkal, rögzítőelemekkel, 20x2 mm | 4 | m | 1272 | 924 | 5088 | 3696
31 | ötrétegű cső hőszigeteléssel, présidomokkal, rögzítőelemekkel, 26x3 mm | 6 | m | 1886 | 1056 | 11316 | 6336
32 | falikorong 16-1/2" | 11 |  | 1573 | 120 | 17303 | 1320
33 | falikorong 20-3/4" | 4 |  | 2333 | 120 | 9332 | 480
34 | cseppegtető szifon víz bűzzárral, szárazon is záró kivitel Styron, NÁ32 | 2 | db | 454.3 | 181.72 | 908.6 | 363.44
35 | padlóösszefolyó víz bűzzárral, szárazon is záró kivitel, vízszigeteléshez szükséges kiegészítőkkel, ráccsal, szigetelő karimával HL 510NPR | 1 | db | 8659.2 | 2790 | 8659.2 | 2790
36 | KA-PVC lefolyócső idomokkal, tokos kötésekkel, rögzítéssel, NÁ32 | 2 | m | 1096.8 | 1188 | 2193.6 | 2376
37 | KA-PVC lefolyócső idomokkal, tokos kötésekkel, rögzítéssel, NÁ40 | 4 | m | 1074 | 1419 | 4296 | 5676
38 | KA-PVC lefolyócső idomokkal, tokos kötésekkel, rögzítéssel, NÁ100 | 10 | m | 1622.4 | 1947 | 16224 | 19470
39 | KG PVC lefolyócső idomokkal, NÁ 110 | 22 | m | 3582 | 2310 | 78804 | 50820
40 | rákötés a telekhatári szennyvízaknára | 1 | db | 25340 | 16340 | 25340 | 16340
41 | NÁ315/100 PVC tisztítóidom önöttvas fedlappal gyalogos terhelésre | 3 | db | 15260 | 240 | 45780 | 720
42 | nyomáspróba | 1 | klt | 0 | 16300 | 0 | 16300
43 | faláttörés | 5 | db | 0 | 2280 | 0 | 11400
44 | horonyvésés | 8 | m | 0 | 900 | 0 | 7200
45 | vízvezeték hálózat fertőtlenítése | 1 | klt | 0 | 45600 | 0 | 45600
46 | víz mintavétel és negatív vízmina eredmény akkreditált labor által | 1 | db | 0 | 76200 | 0 | 76200
47 | egyéb szerelési anyag | 1 | klt | 5620 | 4230 | 5620 | 4230
48 | tetőszellőzőre történő rákötés (tetőszellőző beépítése tetőszakmber feladata), NÁ100 | 2 | db | 17620 | 3410 | 35240 | 6820
| Összesen |  |  |  |  | 905441.5 | 439996.44

## 3. Szellőzés
No | Megnevezés | M | E | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Helios M1/100 N/C kisventilátor (mozgáskorlátozott WC szellőztetése) | 1 | db | 37440 | 8580 | 37440 | 8580
2 | szellőzőcső idomokkal, spirálkorcolt, NÁ100 | 2 | m | 1926 | 2772 | 3852 | 5544
3 | szintetikus kaucsuk, zártcellás hőszigetelés, 13/100 mm | 2 | m | 5842 | 780 | 11684 | 1560
4 | tetőszellőzőre történő rákötés (tetőszellőző beépítése tetőszakmber feladata), NÁ100 | 1 | db | 23400 | 5600 | 23400 | 5600
| Összesen |  |  |  |  | 52976 | 15684

## 4. Egyéb költségek
No | Megnevezés | M | E | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | hulladék elszállítás | 1 | klt | 24000 | 12000 | 24000 | 12000
2 | átadási dokumentáció | 1 | klt | 0 | 18400 | 0 | 18400
3 | kezelési utasítás készítése | 2 | db | 0 | 5600 | 0 | 11200
4 | kezelésre vonatkozó kioktatás | 3 | db | 0 | 5600 | 0 | 16800
| Összesen |  |  |  |  | 24000 | 58400